### COMPRESORES de temperatura comercial ( 20º  Evap. 130º cond.) R-22  “TECUMSEH”      60 Hz

| Código | Modelo | Voltaje | BTU | Hp | Refrigerante | Motor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RE50-AE9415E | AE9415E | 1-115 | 1,530 | 1/5 | R22 | High |  |
| RE50-AE9422E | AE9422E | 1-115 | 2,200 | 1/3 | R22 | High |  |
| RE50-AK9428E | AK9428E | 1-115 | 2,800 | 1/3 | R22 | High |  |
| RE50-AK9428E | AK9428E | 1-230/208 | 2,800 | 1/3 | R22 | High |  |
| RE50-AK9434A | AK9434A | 1-115 | 3,400 | 1/2 | R12 | High |  |
| RE50-AK9441A | AK9441A | 1-115 | 4,100 | 1/2 | R12 | High |  |
| RE50-AK9442E | AK9442E | 1-115 | 4,150 | 1/2 | R22 | High |  |
| RE50-AK9442E | AK9442E | 1-230/208 | 4,200 | 1/2 | R22 | High |  |
| RE50-AK9455E | AK9455E | 1-230/208 | 5,500 | 3/4 | R22 | High |  |
| RE50-AK9458J | AK9458J | 1-115 | 5,800 | 3/5 | R502 | High |  |
| RE50-AK9458J | AK9458J | 1-230/208 | 5,800 | 3/6 | R502 | High |  |
| RE50-AK9462E | AK9462E | 1-230/208 | 6,200 | 3/7 | R22 | High |  |
| RE50-AK9466J | AK9466J | 1-115 | 6,500 | 3/8 | R502 | High |  |
| RE50-AK9466J | AK9466J | 1-230/208 | 6,600 | 3/9 | R502 | High |  |
| RE50-AK9474J | AK9474J | 1-230/208 | 7,350 | 1 | R502 | High |  |
| RE50-AJ9484E | AJ9484E | 1-230/208 | 8,400 | 1 | R22 | High |  |

### COMPRESORES de baja temperatura (-10º  Evap. 130º cond.) R-22  “TECUMSEH”        60 Hz

| Código | Modelo | Voltaje | BTU | Hp | Refrigerante | Motor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RE50-0AE1336A | AE1336A | 1-115 | 375 | 1/8 | R12 | Normal |  |
| RE50-0AE1343A | AE1343A | 1-115 | 450 | 1/6 | R12 | Normal |  |
| RE50-0AE1360A | AE1360A | 1-115 | 520 | 1/5 | R12 | Normal |  |
| RE50-0AE1380A | AE1380A | 1-115 | 820 | 1/4 | R12 | Normal |  |
| RE50-0AE1410A | AE1410A | 1-115 | 1,050 | 1/4 | R12 | Normal |  |
| RE50-0AE2410A | AE241OA | 1-115 | 1,050 | 1/4 | R12 | High |  |
| RE50-0AE1411E | AE1411E | 1-115 | 1,100 | 1/4 | R22 | Normal |  |
| RE50-0AE1413A | AE1413Á | 1-115 | 1,300 | 1/3 | R12 | Normal |  |
| RE50-0AE2413A | AE2413A | 1-115 | 1,300 | 1/3 | R12 | High |  |
| RE50-0AE2415A | AE2415A | 1-115 | 1,525 | 1/3 | R12 | High |  |
| RE50-0AE1415E | AE1415E | 1-115 | 1,500 | 1/3 | R22 | Normal |  |
| RE50-0AJ1420E | AJ142OE | 1-115 | 2,000 | 1/2 | R22 | Normal |  |
| RE50-0AJ2425A | AJ2425A | 1-115 | 2,200 | 1/2 | R12 | High |  |
| RE50-0AJ2425A | AJ2425A | 1-230/208 | 2,200 | 1/2 | R12 | High |  |
| RE50-0AH2435A | AH2435A | 1-230/208 | 3,400 | 3/4 | R12 | High |  |
| RE50-0AH2445A | AH2445A | 1-230/208 | 4,400 | 1 | R12 | High |  |
| RE50-0AH2445A | AH2445A | 3-230/208 | 4,400 | 1 | R12 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AH2466A | AH2466A | 1-230/208 | 6,600 | 1-1/2 | R12 | High |  |
| RE50-0AH2466A | AH2466A | 3-230/208 | 6,600 | 1-1/2 | R12 | 3Ph. |  |
| RE50-0AH2480J | AH2480J | 1-230 | 8,100 | 1-1/2 | R502 | High |  |
| RE50-0AH2480J | AH2480J | 3-230/208 | 8,100 | 1-1/2 | R502 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AH2511K | AH2511K | 1-230/208 | 11,500 | 2 | R502 | High |  |
| RE50-0AH2511K | AH2511K | 3-230/208 | 11,500 | 2 | R502 | 3 Ph. |  |

### COMPRESORES de media temperatura ( 20º  Evap. 130º cond.) R-22  “TECUMSEH”

| Código | Modelo | Voltaje | BTU | Hp | Refrigerante | Motor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RE50-AJ7441A | AJ7441A | 1-115 | 4,400 | 1/2 | R12 | High |  |
| RE50-AJ7441A | AJ7441A | 1-230/208 | 4,400 | 1/2 | R12 | High |  |
| RE50-AJ7461K | AJ7461K | 1-230/208 | 6,500 | 3/4 | R502 | High |  |
| RE50-AJ7461Y | AJ7461Y | 1-115 | 6,000 | 3/4 | R134a | High |  |
| RE50-AJ7461Y | AJ7461Y | 1-230/208 | 6,110 | 3/4 | R134a | High |  |
| RE50-AJ7465A | AJ7465A | 1-115 | 6,650 | 3/4 | R12 | High |  |
| RE50-AJ7465B | AJ7465B | 1-230/208 | 6,650 | 3/4 | R12 | High |  |
| RE50-AH7480A | AH7480A | 1-230/208 | 8,000 | 1 | R12 | High |  |
| RE50-AH7480A | AH7480A | 3-230/208 | 8,000 | 1 | R12 | 3 Ph. |  |
| RE50-AJ7510K | AJ7510K | 1-230/208 | 10,500 | 1 | R502 | High |  |
| RE50-AH7511B | AH7511B | 1-230/208 | 12,000 | 1-1/2 | R12 | High |  |
| RE50-AH7511A | AH7511A | 3-230/208 | 12,000 | 1-1/2 | R12 | 3 Ph. |  |
| RE50-AH7514A | AH7514A | 1-230/208 | 14,000 | 2 | R12 | High |  |
| RE50-AH7514A | AH7514A | 3-230/208 | 14,000 | 2 | R12 | 3 Ph. |  |
| RE50-AH7515J | AH7515J | 1-230 | 15,000 | 2 | R502 | High |  |
| RE50-AH7524J | AH7524J | 1-230 | 24,000 | 3 | R502 | High |  |
| RE50-AH7524J | AH7524J | 3-230/208 | 24,000 | 3 | R502 | 3 Ph. |  |

### COMPRESORES de alta temperatura  ( 45º  Evap. 130º cond.) R-22  “TECUMSEH”         60 Hz

| Código | Modelo | Voltaje | BTU | Hp | Refrigerante | Motor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RE50-AE3414Y | AE3414Y | 1-115 | 1,450 | 1/6 | R134a | Normal |  |
| RE50-AE3414A | AE3414A | 1-115 | 1,450 | 1/6 | R12 | Normal |  |
| RE50-AE3417Y | AE3417Y | 1-115 | 1,800 | 1/5 | R134a | Normal |  |
| RE50-AE3417A | AE3417A | 1-115 | 1,850 | 1/5 | R12 | Normal |  |
| RE50-AE3425Y | AE3425Y | 1-115 | 2,500 | 1/5 | R134a | Normal |  |
| RE50-AE3425A | AE3425A | 1-115 | 2,600 | 1/5 | R12 | Normal |  |
| RE50-AE4430Y | AE4430Y | 1-115 | 3,000 | 1/4 | R134a | High |  |
| RE50-AE3430A | AE3430A | 1-115 | 3,100 | 1/4 | R12 | Normal |  |
| RE50-AE4430A | AE4430A | 1-115 | 3,100 | 1/4 | R12 | High |  |
| RE50-AE4440Y | AE4440Y | 1-115 | 3,960 | 1/3 | R134a | High |  |
| RE50-AE3440A | AE3440A | 1-115 | 4,100 | 1/3 | R12 | Normal |  |
| RE50-AE4440A | AE4440A | 1-115 | 4,100 | 1/3 | R12 | High |  |
| RE50-AE4448A | AE4448A | 1-115 | 4,800 | 1/3 | R12 | High |  |
| RE50-AJ4461A | AJ4461A | 1-115 | 6,100 | 1/2 | R12 | High |  |
| RE50-AJ4461A | AJ4461A | 1-230/208 | 6,100 | 1/2 | R12 | High |  |
| RE50-AK4460Y | AK4460Y | 1-115 | 6,300 | 1/2 | R134a | High |  |
| RE50-AK4460Y | AK4460Y | 1-230/208 | 6,250 | 1/2 | R134a | High |  |
| RE50-AK4476Y | AK4476Y | 1-115 | 7,680 | 1/2 | R134a | High |  |
| RE50-AK4476Y | AK4476Y | 1-230/208 | 7,600 | 1/2 | R134a | High |  |
| RE50-AJ4492Y | AJ4492Y | 1-115 | 8,800 | 3/4 | R134a | High |  |
| RE50-AJ4492Y | AJ4492Y | 1-230/208 | 9,000 | 3/4 | R134a | High |  |
| RE50-AJ4492A | AJ4492A | 1-115 | 9,150 | 3/4 | R12 | High |  |
| RE50-AJ4492A | AJ4492A | 1-230/208 | 9,150 | 3/4 | R12 | High |  |
| RE50-AJ4512Y | AJ4512Y | 1-230/208 | 12,000 | 1 | R134a | High |  |
| RE50-AJ4512A | AJ4512A | 1-230/208 | 12,300 | 1 | R12 | High |  |
| RE50-AH4518A | AH4518A | 1-230/208 | 18,000 | 1-1/2 | R12 | High |  |
| RE50-AH4518A | AH4518A | 3-230/208 | 18,000 | 1-1/2 | R12 | 3 Ph. |  |
| RE50-AH4518A | AH4518A | 3-460 | 18,000 | 1-1/2 | R12 | High |  |
| RE50-AH4520E | AH4520E | 1-230/208 | 19,500 | 1-3/4 | R22 | High |  |
| RE50-AH4520E | AH4520E | 3-230/208 | 19,500 | 1-3/4 | R22 | 3Ph. |  |
| RE50-AH4524E | AH4524E | 1-230/208 | 24,000 | 2 | R22 | High |  |
| RE50-AH4524E | AH4524E | 3-230/208 | 24,000 | 2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-AH4525A | AH4525A | 1-230/208 | 26,250 | 2 | R12 | High |  |
| RE50-AH4525A | AH4525A | 3-230/208 | 25,500 | 2 | R12 | 3 Ph. |  |
| RE50-AH4525A | AH4525A | 3-460 | 25,500 | 2 | R12 | 3 Ph. |  |
| RE50-AH4531E | AH4531E | 1-230/208 | 31,000 | 2-1/2 | R22 | High |  |
| RE50-AH4531E | AH4531E | 3-230/208 | 31,000 | 2-1/2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-AG4534A | AG4534A | 1-230/208 | 33,700 | 3 | R12 | High |  |
| RE50-AG4534A | AG4534A | 3-230/200 | 33,700 | 3 | R12 | 3 Ph. |  |
| RE50-AH4540E | AH4540E | 1-230/208 | 40,000 | 3 | R22 | High |  |
| RE50-AH4540E | AH4540E | 3-230/208 | 40,000 | 3 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-AG4543A | AG4543A | 1-230/208 | 43,000 | 4 | R12 | High |  |
| RE50-AG4543A | AG4543A | 3-230/200 | 43,000 | 4 | R12 | 3 Ph. |  |

### COMPRESORES de Aire Acondicionado  ( 45º  Evap. 130º cond.) R-22  “TECUMSEH”      60 Hz

| Código | Modelo | Voltaje | BTU | Hp | Refrigerante | Motor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RE50-0AE5460E | AE5460E | 1-115 | 6,000 | 1/2 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5470E | AK5470E | 1-115 | 7,000 | 3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5483E | AK5483E | 1-115 | 8,300 | 3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5483E | AK5483E | 1-230/208 | 8,300 | 3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0RK5490E | RK5490E | 1-115 | 9200 | 3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0RK5490E | RK5490E | 1-230 208 | 9,100 | 3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0RK5490E | RK5490E | 1-265 | 9,100 | 3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5510E | AK5510E | 1-115 | 10.000 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5510E | AK5510E | 1-230/208 | 10,000 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5510E | AK5510E | 1-265 | 10,000 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5511E | AK5511E | 1-115 | 11,000 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5512E | AK5512E | 1-115 | 12,000 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5512E | AK5512E | 1-230/208 | 12,000 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AK5512E | AK5512E | 1-265 | 12,000 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0RK5512E | RK5512E | 1-115 | 11 700 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0RK5512E | RK5512E | 1-230/208 | 11,700 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0RK5512E | RK5512E | 1-265 | 11,750 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AJ5515F | AJ5515F | 1-230/208 | 15,000 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AJ5515F | AJ5515F | 1-265 | 15,000 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0RK5515E | RK5515E | 1-230/208 | 15,500 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0RK5515E | RK5515E | 1-265 | 15,500 | 1 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AJ5517E | AJ5517E | 1-230/208 | 16,600 | 1-1/2 | R22 | PSC |  |
| RE50-0RK5518E | RK5518E | 1-230/208 | 18,500 | 1-1/2 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AJ5518E | AJ5518E | 1-265 | 18,500 | 1-3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AJ5519G | AJ5519G | 1-230/208 | 19,300 | 1-3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AW5519E | AW5519E | 1-230/208 | 19,000 | 1-3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AW5524E | AW5524E | 1-230/208 | 23,700 | 2 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AW5524F | AW5524F | 3-230/200 | 23,700 | 2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AW5524F | AW5524F | 3-460 | 23,700 | 2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AW5528E | AW5528E | 1-230/208 | 27,500 | 2-1/2 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AW5530E | AW5530E | 1-230/208 | 29,200 | 2-1/2 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AW5530F | AW5530F | 3-230/200 | 29,200 | 2-1/2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AW5530F | AW5530F | 3-460 | 29,200 | 2-1/2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AV5532E | AV5532E | 1-230/208 | 32,000 | 2-1/2 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AV5535E | AV5535E | 1-230/208 | 35,200 | 2-3/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AV5535E | AV5535E | 3-230/200 | 35,200 | 2-3/4 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AV5538E | AV5538E | 1-230/208 | 38,400 | 3 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AV5538E | AV5538E | 3-230/200 | 38,400 | 3 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AV5538E | AV5538E | 3-460 | 38,400 | 3 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AV5542E | AV5542E | 1-230/208 | 42,500 | 3-1/4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AV5542E | AV5542E | 3-230/200 | 42,500 | 3-1/4 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AV5546E | AV5546E | 1-230/208 | 46,500 | 3-1/2 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AV5546E | AV5546E | 3-230/200 | 46,500 | 3-1/2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AV5546E | AV5546E | 3-460 | 46,500 | 3-1/2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AG5553E | AG5553E | 1-230/208 | 54,000 | 4 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AG5553E | AG5553E | 3-230/200 | 54,000 | 4 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AG5553F | AG5553F | 3-460 | 54,000 | 4 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AG5561E | AG5561E | 1-230/208 | 61,000 |  | R22 | PSC |  |
| RE50-0AG5561E | AG5561E | 3-230/200 | 61,000 | 5 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AG5561F | AG5561F | 3-460 | 61,000 | 5 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AG5568E | AG5568E | 1-230/208 | 68,000 | 5-1/2 | R22 | PSC |  |
| RE50-0AG5568E | AG5568E | 3-230/200 | 68,000 | 5-1/2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AG5568F | AG5568F | 3-460 | 68,000 | 5-1/2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AN5590H | AN5590H | 3-230/200 | 92,500 | 7-1/2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AN5590H | AN5590H | 3-460 | 92,500 | 7-1/2 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AN561OH | AN561OH | 3-230/200 | 100,000 | 9 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AN561OH | AN561OH | 3-460 | 100,000 | 9 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AN5612H | AN5612H | 3-230/200 | 122,000 | 10 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AN5612H | AN5612H | 3-460 | 122,000 | 10 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AN5614H | AN5614H | 3-230/200 | 140,000 | 12 | R22 | 3 Ph. |  |
| RE50-0AN5614H | AN5614H | 3-460 | 140,000 | 12 | R22 | 3 Ph. |  |